# ГОСТ 26020-83

#### Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок

По соотношению размеров и условиям применения двутавры подразделяют на типы: 
Б - нормальные двутавры; 
Ш - широкополочные двутавры; 
К - колонные двутавры. 

Двутавры в соответствии с заказом изготовляют длиной от 6 до 24 м: 
мерной длины; 
мерной длины с отрезком; 
кратной мерной длины; 
кратной мерной длины с отрезком; 
немерной длины. 
Отрезком считаются двутавры длиной не менее 3 или 4 м в зависимости от линейной плотности. 
Для двутавров мерной длины с отрезком и кратной мерной длины с отрезком допускаются отрезки в объеме: до 5%, 8%, 12%, 20% от массы партии в зависимости от линейной плотности.